## ПЪТНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: | "КОЦ - Пловдив" ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: | " БАЛЧЕВ " ЕООД - Пловдив
ОБЕКТ: | Временен паркинг за нуждите на "КОЦ-Пловдив" ЕООД -база ІІ в УПИ ІV І Образование - училище и детска градина, кв 42 по регулационния план на кв."Въстаннически - юг", гр.Пловдив
ФАЗА: | ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
ЧАСТ: | ПЪТНА
ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Позиция | Описание на видовете работи | Един. мярка | Количество | Един. цена лв. без ДДС | Стойност без ДДС
Част пътна
1. | ПРЕДВАРИТЕЛНИ РАБОТИ
1.1. | Почистване на строителна площадка | m2 | 4056
2. | ЗЕМНИ РАБОТИ
2.1. | Разваляне на пътни бетонови бордюри и извозване на отпадъците на подходящо място, вкл. всички разходи | m` | 30
2.2. | Изкоп хумус - 30 см вкл. натоварване, транспорт на определено разстояние, разтоварване и оформяне на депо | m3 | 1219
2.3. | ИЗКОП | m3 | 493
2.4. | Насип подходящ матерал | m3 | 297
3. | АСФАЛТОВИ РАБОТИ
3.1. | Нова асфалтобетонова настилка за много леко движение
3.1.1. | Плътен асфалтобетон с дебелина 0.04m | m2 | 1839
3.1.2. | Първи битумен разлив | m2 | 1839
3.1.3. | Несортиран трошен камък за основа 0,40m | m3 | 736
3.2. | Паважна настилка паркинг
3.2.1. | среден паваж 12/12см -гранитен | m2 | 1237
3.2.2. | Пясък - 5 см | m3 | 62
3.2.3. | Несортиран трошен камък за основа 0,32m | m3 | 396
4. | ТРОТОАРИ
4.1. | Тротоарни плочи - 5 см 0.40/0.40 сиви | m2 | 913
4.2. | Цим. пяс. р-р 1:3 - 3см | m3 | 29.4
4.3. | Тротоарни плочи - 5 см 0.40/0.40 жълти | m3 | 157
5. | БОРДЮРИ
5.1. | Бет. бордюр 15/25/50, включително всички свързани с това разходи. | m' | 588
5.2. | Бет. бордюр 8/20/50, включително всички свързани с това разходи. | m' | 260
5.3. | Бетон клас В 12,5 | m2 | 3
6. | ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
6.1. | ВОД
6.1.1. | Пътни знаци | бр. | 34
6.1.2. | Пласмасова лента С3.3. | m | 200
6.2. | Хоризонтална маркировка
6.2.1. | Бяла трайна боя за маркировка | m2 | 29.6
6.2.2. | Синя,зелена трайна боя за маркировка | m2 | 231.32
6.2.3. | Жълта трайна боя за маркировка | m2 | 7.5
6.3. | Вертикална сигнализация
6.3.1. | Пътни знаци | бр. | 37
6.3.2. | Стълбове за стандартни знаци | бр. | 31
7. | СТОЙКИ ЗА ВЕЛОСИПЕДИ
7.1. | Стойки за велосипеди | бр. | 20

## Електротехническа
ОБЕКТ: Временен паркинг за нуждите на "КОЦ - Пловдив" ЕООД - база II в УПИ IV - Образование - училище и детска градина, кв. 42 по регулационния план на кв. "Въстанически - юг"
Възложител: "КОЦ-Пловдив" ЕООД
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Видове работи | Мярка | Кол. | ед. Цена без ДДС | ст-ст без ДДС
Осветление на паркинг. Площадкови мрежи. Обезопасяване на съществуващи кабели НН и 20kV
1 | Трасиране на кабелна линия в равнинен терен | км | 0.373
2 | Направа на изкоп 0,4/0,8м в III категория почва със зариване и трамбовена | м | 301
3 | Направа на изкоп 0,4/1,1м в III категория почва със зариване и трамбовена | м | 25
4 | Доставка и полагане на тръба KOPOFLEX - ∅75 в изкоп върху пясъчна възглавница | м | 271
5 | Доставка и полагане на тръба KOPOFLEX - ∅75 в изкоп в бетонен кожух | м | 25
6 | Подготовка на подложката за 1 кабел в изкоп и покриването му със сигнална PVC лента | м | 281
7 | Полагане на кабел CABT-5x6мм2 в готов изкоп | м | 64
8 | Полагане на кабел CABT-4х25мм2 в готов изкоп | м | 47
9 | Полагане на кабел CBT-5х10мм2 в готов изкоп | м | 2
10 | Изтегляне на кабел CABT-5x6мм2 в тръба и по конструкция | м | 355
11 | Изтегляне на кабел CABT-4х25мм2 в тръба и по конструкция | м | 5
12 | Изтегляне на кабел CBT-5х10мм2 в тръба и по конструкция | м | 12
13 | Направа суха разделка на кабел НН със сечение до 25мм2 | бр. | 40
14 | Доставка и монтаж на стоманотръбен стълб по ОН 1468902-77 тип У, L=9500мм, l=8000мм | бр. | 17
15 | Монтаж на единична рогатка върху стълб | бр. | 13
16 | Доставка на единична рогатка | бр. | 13
17 | Монтаж на двойна рогатка | бр. | 4
18 | Доставка на двойна рогатка | бр. | 4
19 | Монтаж на осветително тяло върху рогатка на стълб | бр. | 21
20 | Доставка на осветително тяло за улично осветление тип Granada SB 50W IP66 LED | бр. | 21
21 | Доставка кабел CABT -5x6мм2 | м | 419
22 | Доставка на кабел CABT-4x25мм2 | м | 56
23 | Доставка на кабел CBT-5x10мм2 | м | 17
24 | Монтаж на табло с един предпазител в кухината на стоманотръбен стълб | бр. | 17
25 | Доставка на табло с един предпазител | бр. | 17
26 | Изтегляне и доставка на кабел СВТ - 3х1,5мм2 в кухината на стоманотръбен стълб | м | 189
27 | Направа на заземление на стоманотръбен стълб, кабелен шкаф и зарядна станция | бр. | 20
28 | Свързване на проводник към съоръжения при сечение до 10мм2 | бр. | 180
29 | Изпитване кабел с повишено напрежение | бр. | 5
30 | Проверка на заземление | бр. | 20
31 | Наличие на верига между заземител и заземен елемент | бр. | 20
32 | Измерване съпротивлението на точка от защитното заземление | бр. | 20
33 | Подготовка за прикачване | бр. | 1
34 | Извозване на пръст от изкопите на фундаменти на стълбове и кабелни изкопи, извън населено място до 20 км | м³ | 23
35 | Направа на изкоп 0,4/0,8 м върху съществуващи кабели | м | 36
36 | Направа на изкоп 0,6/1,1 м върху съществуващи кабели | м | 18
37 | Доставка и полагане по 2бр. черупки от тр. "Kopohalf" Ф 110 в бетонов кожух за обезопасяване на кабели НН | м | 24
38 | Доставка и полагане по 2бр. черупки от тр. “Kopohalf” Ф160 в бетонов кожух за обезопасяване на кабели 20kV | м | 12
39 | Свързване на проводник към съоръженията при сечение до 25мм2 | бр. | 18
40 | Доставка и монтаж на станция за зареждане на ЕПС, функционираща с безконтактна система с чип карта "RFID" за разпознаване и отчитане на зарежданата ел. енергия; Комплектна доставка; За монтаж на фундамент (свободно стояща); 22kW;400V; | бр. | 1
41 | Доставка и монтаж на КРШ Паркинг по приложена еднополюсна схема | бр. | 1

## ВК
ОБЕКТ: Временен паркинг за нуждите на "КОЦ-Пловдив" ЕООД - база ІІ
в УПИ ІV І Образование - училище и детска градина, кв 42 по регулационния план на
кв."Въстаннически - юг", гр.Пловдив
ЧАСТ: ВК
ФАЗА: ТП
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ | Наименование | Мярка | Количество | ед. цена | ст-ст
КАНАЛИЗАЦИЯ
1 | Разбиване на асфалто-бетонова настилка | м2 | 7
2 | Възстановяване на бетонова настилка | м2 | 7
3 | Изкоп с дълбочина до 2 м – неукрепен | м3 | 500
4 | Изкоп с дълбочина 2 - 4 м – укрепен | м3 | 118
5 | Плътно укрепване | м2 | 1030
6 | Пясък за подложка и засипване | м3 | 143
7 | Обратно засипване с трамбоване през 30 см | м3 | 438
8 | Извозване на излишната пръс | м3 | 180
Доставка и монтаж на :
9 | PVC тръби ф 160 мм SN8 | м | 45
10 | Оребрени канализационни полипропиленови тръби –
| HDPE ф200 мм; SN8 | м | 160
11 | Оребрени канализационни полипропиленови тръби –
| HDPE ф315 мм; SN8 | м | 59
12 | Ревизионна шахта - РШ-ф 1000мм-бетонова , с чугунен капак ф 600 мм с дълбочина до 2 м | бр | 2
13 | Ревизионна шахта - РШ-ф 1000мм-бетонова , с чугунен капак ф 600 мм с дълбочина 2 – 4 м | бр | 7
14 | Дъждоприемна решетка / Единичен уличен отток с водоплътно тяло от PP(полипропилен) с решетка 500/500мм, кошница и утаителна част/ с клас на натоварване D400 съгласно БДС EN 124:2003 | бр | 11
15 | Детекторна лента | м | 264
16 | Сигнална лента | м | 264
17 | Линеен отводнител Multidrain V300 h=300мм | м | 7,50
18 | Каломаслоуловител ECO-OILBOX-NS10/100-T | бр | 1
19 | изпитване на водоплътност на канализацията | бр | 1