“Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД

гр.Пловдив, 4000               бул.”В. Априлов” № 15а               тел.: 032 / 64 38 31               факс: 032 / 644 388

е-mail: onkodis_plovdiv @ abv.bg

УТВЪРДИЛ:

УПРАВИТЕЛ “КОЦ-ПЛОВДИВ” ЕООД

/ПРОФ. Д-Р МАРИАННА ЯНЕВА Д.М.Н./

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

”Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника в „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД”

Март 2017

”Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.	Решение № 51/09.03.2017г. на Възложителя за откриване на процедурата;

2.	Обявление за обществена поръчка № 929/09.03.2017г.;

3.	Условия за участие и провеждане на открита процедура по ЗОП;

4.	Опис на представените документи по чл.47, ал.3 от ППЗОП – образец № 1;

5.	Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – образец № 2;

6.	Декларация по чл.101, ал.11, във връзка с чл.107, т.4 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник – образец № 3;

7.	Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП – образец № 4;

8.	Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител – образец № 5;

9.       Техническо предложение за изпълнение на поръчката – образец № 6 за обособена позиция №1;

10. 	Техническо предложение за изпълнение на поръчката – образец № 7 за обособени позиции от №2 до №35 включително.

11.        Ценово предложение – образец № 8;

12.	Техническа спецификация на Възложителя Приложение № 1;.

13.	Проект на договор – Приложение № 2-1, за обособена позиция № 1.

14.        Проект на договор –Приложение №  2-2 за всички останали обособени позиции;

УСЛОВИЯ

ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1.	Обществената поръчка е с предмет: ”Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника в „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД” със следните обособени позиции:

Обособена позиция №1: Абонаментно сервизно обслужване на Мултимодален линеен ускорител за фотонна и електронна терапия модел “Clinac iX”, система за  лъчепланиране на терапия модел „Eclipse” в едно с онкологична информационна система модел ARIA, производител  „Вариан Медикал Систем” – САЩ.

Обособена позиция №2: Абонаментно сервизно обслужване на Спирален компютърен томограф за планиране на лъчелечението, модел Toshiba – Aquilion RXL, производител  „Toshiba” – Япония.

Обособена позиция №3: Абонаментно сервизно обслужване на Лазерни системи.

Обособена позиция №4: Абонаментно сервизно обслужване и калибриране на Дозиметрична апаратура за радиационен контрол.

Обособена позиция №5: Абонаментно сервизно обслужване на апаратура за разтваряне на цитостатици.

Обособена позиция №6 Абонаментно сервизно обслужване на диагностична апаратура за Образна диагностика.

Обособена позиция №7 Абонаментно сервизно обслужване на Терапевтична уредба за дълбока рентгенова терапия

Обособена позиция №8 Абонаментно сервизно обслужване на операционни и бактериацидни лампи.

Обособена позиция №9 Абонаментно сервизно обслужване на операционни маси.

Обособена позиция №10 Абонаментно сервизно обслужване на анестезиологична апаратура.

Обособена позиция №11 Абонаментно сервизно обслужване на реанимационна апаратура.

Обособена позиция №12 Абонаментно сервизно обслужване на операционна техника.

Обособена позиция № 13 Абонаментно сервизно обслужване на ЕКГ апарати.

Обособена позиция № 14 Абонаментно сервизно обслужване на коагулатори.

Обособена позиция № 15 Абонаментно сервизно обслужване на гастроетнерологична техника.

Обособена позиция № 16 Абонаментно сервизно обслужване на техника в отделение по медицинска онкология и пулмология.

Обособена позиция № 17 Абонаментно сервизно обслужване на опаковачна техника за инструменти.

Обособена позиция № 18 Абонаментно сервизно обслужване на лабораторна техника и изследвания.

Обособена позиция № 19 Абонаментно сервизно обслужване на техника за рехабилитация.

Обособена позиция № 20 Абонаментно сервизно обслужване на апарати за кръвно налягане.

Обособена позиция № 21 Абонаментно сервизно обслужване на микроскопи.

Обособена позиция № 22 Абонаментно сервизно обслужване на Биохимичен анализатор Dimension Xpland Plus – Сименс.

Обособена позиция № 23 Абонаментно сервизно обслужване на Имунологичен анализатор Advia Centaur CP – Сименс.

Обособена позиция № 24 Абонаментно сервизно обслужване на Имунологичен анализатор AIA-600II - Тosoh instruments.

Обособена позиция № 25 Абонаментно сервизно обслужване на Глюкоанализатор Biosen C_LINE Sport - EKF - Diagnostic EKF Diagnostic.

Обособена позиция № 26 Абонаментно сервизно обслужване на Хематологичен анализатор BC 3000 Plus – Mindrey.

Обособена позиция № 27 Абонаментно сервизно обслужване на Автоматичен коагулометър Thrombolyzer Compact X - Behnk Electronic.

Обособена позиция № 28 Абонаментно сервизно обслужване на Воден електрически дестилатор DE20, S/N036.

Обособена позиция № 29 Абонаментно сервизно обслужване на Електролитен анализатор Combiline.

Обособена позиция № 30 Абонаментно сервизно обслужване на Уринен анализатор Dirui 500 - Dirui Industrial Co..Ltd.

Обособена позиция № 31 Абонаментно сервизно обслужване на Биохимичен анализатор Selectra Flexor XL - Елитех, Франция.

Обособена позиция № 32 Абонаментно сервизно обслужване на Хематологичен анализатор Abacus 5 dift - Diatron Унгария.

Обособена позиция № 33 Абонаментно сервизно обслужване на Биохимичен анализатор BT 3500 - Bioteshnica instruments.

Обособена позиция № 34 Абонаментно сервизно обслужване на апаратура за изследвания в отделение по Клинична патология.

Обособена позиция № 35 Абонаментно сервизно обслужване на апаратура за стерилизация.

За медицинска техника/апаратура, която е в гаранционен срок задължението за абонаментно сервизно обслужване възниква след изтичането на този срок.

Абонаментното сервизно обслужване включва:

За обособена позиция № 1:

1. Извършване на техническа проверка /диагностика и профилактика, чиято честота е посочена в документацията на обществената поръчка;

2. Отстраняване на повредите открити при техническите профилактики и проверки;

3. Текущи, основни и аварийни ремонти за отстраняване на възникнали повреди и аварии по заявка на възложителя;

4. Актуализация на софтуера и необходимите лицензии на ускорителя и планиращата система.

5. Изпълнителят на обществената поръчка извършва доставка и подмяна на резервни части и консумативи без вакумни помпи за посочената апаратура с оригинални новопроизведени такива, а не с употребявани. Труда, стойността на резервните части и консумативите е включена в абонаментната такса. Ремонтите се извършват от изпълнителя с всички необходими за това резервни оригинални (от производителя на медицинската техника), новопроизведени и неупотребявани части и консумативи.

6. За всяко посещение на сервизен специалист се съставя подробен протокол за извършената работа и сменените резервни части и консумативи в два екземпляра по един за всяка от страните – подписан и подпечатан от двете страни.

Всички дейности по предмета на обществената поръчка за обособена позиция № 1 се извършват на място при възложителя, с изключение на тези, които позволяват дистанционното им осъществяване.

За обособени поциции №№2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35.

1. Извършване на техническа проверка, калибрация, диагностика и профилактика, чиято минимална честота е посочена в документацията на обществената поръчка;

2. Отстраняване на повредите открити при техническите профилактики и проверки;

3. Ремонти за отстраняване на възникнали повреди и аварии след заявка на възложителя и доказана необходимост;

4. При необходимост изпълнителят на обществената поръчка извършва доставка и подмяна на резервни части за конкретната медицинска техника и апаратура. Резервните части ще се заплащат допълнително извън абонаментната стойност – само при доказана необходимост от подмяна и след одобрение от възложителя.

При необходимост или при нововъведения по медицинската техника и апаратура изпълнителят следва да осигури обучение на персонала и методична помощ;

Всички дейности по предмета на обществената поръчка се извършват на място при възложителя. При необходимост и след получаване на неговото съгласие те могат да се извършат в сервизната база на изпълнителя.

II. ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

2.	Възложител на обществената поръчка на основание чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП е Управителят на ”Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД.

III. НАЧИН НА ВЪЗЛАГАНЕ

3.1.	Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл.18, ал.1, т.1 във връзка с чл.20, ал.1, т.1, буква ”б” от Закона за обществени поръчки.

3.2.	”КОЦ-Пловдив” ЕООД сключва писмен договор за изпълнение на обществената поръчка с участника определен за изпълнител, в резултата на проведената процедура, съгласно чл.112, ал.1 от ЗОП.

IV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4.	Място на изпълнение на обществената поръчка – ”Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, База I находяща се в гр.Пловдив, бул. „Васил Априлов” 15а и База II находяща се в гр.Пловдив бул.”Александър Стамболийски” № 2А.

V. МЯСТО И СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА

ДОКУМЕНТАЦИЯТА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

5.1.	Документацията за участие може да бъде изтеглена от интернет страницата на Възложителя, www.onkoplov.com в раздел ”Профил на купувача” всеки ден до 19.04.2017г.

5.2.	Документацията може да бъде изпратена на участниците с куриерска фирма за тяхна сметка, след предварително писмено заявление по факс: 032/644 388, заедно с копие от платежно нареждане за внесени невъзстановими 10 (десет) лева по следната банкова сметка на възложителя:

”Общинска банка” АД, банкова сметка BG21 SOMB 9130 1010 1605 01, банков код SOMBBGSF, реквизити на кандидата за издаване на фактура, адрес за кореспонденция, телефон, факс и лице за получаване на документацията.

5.3.	Офертите се подават от участниците или техни упълномощени представители в Административната сграда на ”КОЦ-Пловдив” ЕООД, находяща се на адрес в гр.Пловдив, бул.”Васил Априлов” № 15А, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка от 7,30ч. до 16,00ч. в срок до 19.04.2017г.

VI. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

6. Финансовият прогнозен ресурс, определен от Възложителя, за настоящата поръчка е общо 827 200 лв. (осемстотин двадесет и седем хиляди и двеста) без ДДС, като стойността на всяка една обособена позиция е съгласно техническата спецификация – Приложение №1. В стойността на поръчката са предвидени всички разходи по Абонаментното сервизно обслужване за:

Обособена позиция №1 - профилактики, аварийно обслужване при необходимост, труд и доставка на резервни части, без включени вакуумни елементи.

Обособени позиций №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35 - извършване на техническа проверка, калибрация, диагностика и профилактика, чиято минимална честота е посочена в техническата спецификация – Приложение №1; Текущи, основни и аварийни ремонти за отстраняване на възникнали повреди и аварии по заявка на възложителя; Отстраняване на повредите открити при техническите профилактики и проверки;

VII. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

7. Обществената поръчка се възлага за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца.

7.1.Срок на валидност на офертата – 120 календарни дни.

VIII. ГАРАНЦИИ

8.1.	Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1% (един процент) от стойността на договора без ДДС.

8.2.	Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми:

а)	парична сума, платима по следната банкова сметка на ”КОЦ-Пловдив” ЕООД – ”Общинска банка” АД, банкова сметка BG21 SOMB 9130 1010 1605 01, банков код SOMBBGSF. В платежния документ, като основание за внасяне на сумата, следва да е посочен номерът на решението за определяне на изпълнител на поръчката, за която се внася гаранцията;

б)	оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на Възложителя, със срок на валидност поне 30 (тридесет) дни по–дълъг от крайния срок за изпълнение на договора за обществена поръчка;

в)	застраховка (застрахователна полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност поне 30 (тридесет) дни по–дълъг от крайния срок за изпълнение на договора за обществена поръчка.

Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.

Паричната сума или банковата гаранция могат да се предоставят от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Документът за гаранцията за изпълнение се представя към момента на сключване на договора.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

IХ. ИЗИСВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

9.1.	Съгласно чл.101, ал.8-11 от ЗОП, всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

На основание чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС), дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и свързаните с тях лица не могат пряко или косвено да участват в откритата процедура, включително чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

Х. Лично състояние на участниците

10.1.	На основание чл.54 от ЗОП, възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, когато:

10.1.1.	е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.108а, чл.159а-159г, чл.172, чл.192а, чл.194-217, чл.219-252, чл.253-260, чл.301-307, чл.321, 321а и чл.352-353е от Наказателния кодекс;

10.1.2.	е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т.10.1.1, в друга държава членка или трета страна;

10.1.3.	има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила, освен когато се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси и/или размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година;

10.1.4.	е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5 от ЗОП;

10.1.5.	е установено, че:

а)	е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б)	не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

10.1.6.	е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл.118, чл.128, чл.245 и чл.301-305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

10.1.7.	е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Основанията по т.10.1.1., 10.1.2 и 10.1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

За удостоверяване на липсата на основания за отстраняване участниците следва да попълнят Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

10.2.	На основание чл. 55 ЗОП възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:

10.2.1.	обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен, освен ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен;

10.2.2.	сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

10.2.3.	доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

10.2.4.	опитал е да:

а)	повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

б)	получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Основанията по т.10.2.5 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

За удостоверяване на липсата на основания за отстраняване участниците следва да попълнят ЕЕДОП.

10.3.	Други основания за отстраняване от участие. Съгласно чл.107 от ЗОП освен на основанията по чл.54 и 55, възложителят отстранява от процедурата:

10.3.1.	участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията;

10.3.2.	участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;

10.3.3.	участник, който не е представил в срок обосновката по чл.72, ал.1 или чиято оферта не е приета съгласно чл.72, ал.3-5 от ЗОП;

10.3.4.	участници, които са свързани лица.

10.4.	Основания за отстраняване, свързани с националното законодателство.

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

ХI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИ ОБЕДИНЕНИЯ

11.1.	В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма, под която обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.

11.2.	Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

11.2.1.	правата и задълженията на участниците в обединението;

11.2.2.	дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

11.2.3.	уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението.

11.3.	Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка.

11.4.	В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че обединението не е регистрирано по БУЛСТАТ, при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на договора за възлагане на поръчката.

ХII. ИЗПОЛЗВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА И НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

12.1.	На основание чл.65, ал.1 от ЗОП участникът може да се позовава на капацитета на трети лица по отношение на критериите, свързани с техническите способности и професионална компетентност. Съгласно чл.65, ал4 от ЗОП третите лица трябва да отговарят на посочените критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, както и за тях трябва да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Съответствието с критериите за подбор се доказва с представяне на отделен ЕЕДОП за третото лице (чл.67, ал.2 от ЗОП). В случай че участникът ще използва капацитета на трети лица, той трябва да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

12.2.	На основание чл.66, ал.1 от ЗОП участникът може да използва подизпълнител/и, като следва да удостовери това в офертата си, както и дела от поръчката, който ще му/им възложи. В този случай той трябва да представи доказателство за поетите от подизпълнителя/ите задължения. Съгласно чл.66, ал.2 от ЗОП подизпълнителя/ите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Съответствието с критериите за подбор се доказва с представяне на отделен ЕЕДОП за подизпълнителя/ите (чл.67, ал.2 от ЗОП). Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. Възложителя не предвижда директни разплащания на подизпълнители, в случай че изпълнителят ползва такъв.

ХIII. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТА. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА

При изготвяне на офертата всеки Участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя (чл.101, ал.5 от ЗОП).

До изтичане на срока за подаване на офертите всеки Участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си (чл.101, ал.7 от ЗОП).

Всеки Участник в процедурата има право да представи само една оферта (чл.101, ал.8 от ЗОП). Не се допуска предлагане на варианти в офертите на Участниците.

Съгласно чл.47, ал.2 от ППЗОП документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Върху опаковката, участникът посочва:

–	наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

–	адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес;

–	наименованието на поръчката: ”Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника в „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД”

–	номерата на обособените позиции, за които участникът подава оферта;

–	участникът може да оферира за една, няколко или всички обособени позиции от техническата спецификацията на Възложителя;

Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат изписани на български език и в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и настоящата документация. Всички приложени документи на чужд език,  задължително се придружават с превод на български език.

ХIV.СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ И ОФЕРТАТА

14.1.	Опис на представените документи по чл.47, ал.3 от ППЗОП – образец № 1;

14.2.	Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – образец № 2;

Възложителят изисква ЕЕДОП попълнен в следните части:

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

Част II: Информация за икономическия оператор

Част III: Основания за изключване

Част IV: Критерии за подбор в следните части:

- т. „Общо указание за спазване на всички критерии за подбор”

- т. „Годност”, подточка 1

- т. „В: Технически и професионални способности”, подточка „1б”

а)	Когато изискванията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотеза- при подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

б)	Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.

в)	Представя се отделен ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.

14.3.	При участник-обединение се представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

14.4.	При участник-обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, съгласно чл. 37, ал. 4 от ППЗОП.

14.5.	Декларация по чл.101, ал.11, във връзка с чл.107, т.4 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник – образец № 3;

14.6.	Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП – образец № 4;

14.7.	Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител – образец № 5;

Възложителят изисква представяне на едно заявление за участие в опаковката, независимо дали участникът подава оферта за една или повече от една обособена позиция.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката за всяка от обособените позиции се представят отделно комплектувани документи по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП, и отделни непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови параметри" с посочване на обособената позиция, за която се отнасят.

При представяне на копия на документи, те трябва да бъдат заверени с гриф ”Вярно с оригинала“, подписани и подпечатани от участника.

Изискуеми документи за доказване на годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност по чл.60 от ЗОП

14.8. Участника да притежава валиден лиценз за дейност с източници на йонизиращи лъчения за медицински цели, издаден от Агенцията за ядрено регулиране или еквивалентно – когато се подава оферта за сервизно обслужване на техниката, представляваща източник на йонизиращи лъчения. За обособени позиции №1, 2, 6 и 7.

14.9. Участника да притежава Разрешение за търговия на едро по Закона за медицинските изделия с медицински изделия, влагани като части и консумативи при изпълнение на предмета на обществената поръчка.

Доказване:

- Наличие на валиден лиценз за дейност с източници на йонизиращи лъчения за медицински цели, издаден от Агенцията за ядрено регулиране – представя се под формата на заверено от участника копие;

- Разрешение за търговия на едро по Закона за медицинските изделия с медицински изделия, влагани като части и консумативи при изпълнение на предмета на обществената поръчка - представя се под формата на заверено от участника копие;

Документите посочени по-горе се представят и за подизпълнителите, в случай, че участникът предвижда такива.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят  от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Изискуеми документи за доказване на техническите и професионални способности на участника по чл.63 от ЗОП:

14.10.	Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. На основание чл.67, ал.5 във връзка с чл.64, ал.1, т.2 и чл.63, ал.1, т.1, буква ”б” ЗОП, е необходимо участникът да представи списък на услугите, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство* за извършената услуга. Като ”услуга с предмет и обем, идентична или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка“ се приема минимум 1 (една), изпълнена услуга  на абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника – подобна на изискванията на възложителя в настоящата поръчка .

* Доказателството за извършена услуга се представя под формата на удостоверение, издадено от получателя/ползвателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. Описаните удостоверения се прилагат към офертата в заверено от участника копие и в тях следва да се съдържа подпис на издателя.

Минималното изискване, поставено от възложителя, е участникът да е извършил минимум 1 (една) услуга  на абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника, сходна с предмета на настоящата обществена поръчка, както е посочено по-горе, в рамките на 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

14.11. На основание чл. 67, ал. 5 във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 и чл. 64, ал. 1, т. 6, е необходимо участникът да разполага с персонал с определена професионална компетентност,  който ще изпълнява поръчката и ще отговаря за изпълнението и, за обособените позиции, за които се изисква (посочени в Приложение №1 - Техническа спецификация от документацията за участие).

*Доказателството за това, че участника разполага с персонал с определена професионална компетентност, който ще изпълнява поръчката се представя под формата на списък, издаден от участника, в който са посочени поименно персонала със съответната професионална компетентност – описват се подробно налични дипломи, удостоверения и/или сертификати на персонала посочен в списъка, преминал обучение при производителя на апаратурата или придобил това право по друг ред.

Минимално изискване, поставено от възложителя, е участника да разполага с минимум с 1 /един/ специалист, към момента на подаване на офертата.

Когато участника кандидатства за абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника представляваща източник на йонизиращи лъчения в списъка доказващ професионалната компетентност на персонала следва да се посочи също № на удостоверение за право на работа с ИЙЛ /за обособени позиции № №1, 2, 6 и 7/.

Наличието на несъответствие на документи, включително и при допълнително представените по реда на чл.54, ал.8 от ППЗОП, е основание за отстраняване от участие на основание чл.107, т.1 от ЗОП.

14.12.	Техническо предложение (представя се за всяка от обособените позиции, за които участникът кандидатства), което следва да съдържа:

14.12.1.Документ за упълномощаване (чл.39, ал.3, т.1, буква ”а“ от ППЗОП), когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника.  Представя се заверено пълномощно, което следва да съдържа изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата;

14.12.2.Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя по чл.39, ал.3, т.1, буква ”б“ от ППЗОП – образец № 6 за обособена позиция №1 и образец № 7 за обособени позиции от №2 до №35 включително.

Предложение за изпълнение на поръчката се подава за всяка от обособените позиции.

Наличието на несъответствие или непредставяне на документи, посочени в т.14.12 от документацията за участие, е основание за отстраняване от процедурата на основание чл.107, т.2, буква ”а” от ЗОП.

Важат документи представени в оригинал или заверени по съответния ред.

14.13.	Ценово предложение. Конкретното ценово предложение на участника се изготвя съгласно - Образец № 8 неразделна част от документацията за участие и се представя на хартиен и електронен носител за всяка една обособена позиция.

Предложените цени в ценовата оферта следва да са в български лева без включен ДДС.

Предложената цена в ”Ценово предложение“ задължително включва всички разходи за изпълнение на поръчката за 24 месеца.

Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ”Предлагани ценови параметри“ с посочване на позицията, за която се отнася. При установяване на несъответствие между съдържанието на хартиения и електронния носител, за вярно се приема съдържанието на хартиения носител. При изготвяне на офертата, кандидатите трябва да се съобразят със техническата спецификация на Възложителя.

Съгл. чл.47, ал.9 от ППЗОП когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по ал.2 за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл.39, ал.3, т.1 и отделни непрозрачни пликове с надпис ”Предлагани ценови параметри”, с посочване на позицията, за която се отнасят.

Всички страници от офертата на участника следва да са номерирани последователно, без значение дали на ръка или машинно, като номерацията започва от първия документ и завършва с ценовото предложение, налично в плик ”Предлагани ценови параметри“. Всички представени в офертата документи трябва да са вписани в ”Опис на документите, съдържащи се в офертата“.

XV. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

15.1.	Обществената поръчка се възлага въз основа на ”икономически най-изгодна оферта” по критерий за възлагане ”най-ниска цена” за всяка обособена позиция.

XVI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Съгласно чл.102, ал.1 от ЗОП участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.

Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. Тъй като критерият за възлагане на настоящата обществена поръчка е ”икономически най-изгодна оферта” по критерий за възлагане ”най-ниска цена”, участниците не могат да се позоват на конфиденциалност по отношение на предлаганата от тях цена за изпълнение на поръчката и да изискват от възложителя да не я разкрива.

XVII. МЯСТО И ДАТА НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

17.1.	Отварянето на офертите ще се извърши след изтичане на крайния срок за подаването им на следващия работен ден 20.04.2017 г. в 10.00 часа в сградата на администрацията на ”КОЦ-Пловдив” ЕООД, находяща се в гр.Пловдив, бул.”Васил Априлов” № 15А.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Преди отваряне на офертите упълномощените лица представят на комисията писмено пълномощно от законния/те представител/и на участника (в оригинал) с посочване на изричните действия, които лицето има право да извършва. Копие от пълномощното остава към досието на обществената поръчка.

XVIII. ПРОЦЕДУРА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА

ОФЕРТИТЕ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

18.1.	Разглеждане на офертите:

Възложителят назначава комисия за извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори и диалог. Комисията се състои от нечетен брой членове.

По отношение на членовете на комисията не трябва да е налице конфликт на интереси с кандидатите или участниците.

Действията на комисията се протоколират.

Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на заявленията за участие или на офертите кандидатите или участниците се уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час.

18.2.	Действия на комисията при разглеждане на оферти, подадени на хартиен носител:

18.2.1.	Комисията по чл.103, ал.1 от ЗОП започва работа след получаване на представените оферти и протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП. Членовете на комисията представят на възложителя декларация по чл.103, ал.2 ЗОП след получаване на списъка с кандидатите или участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяна в декларираните данни.

18.2.2.	Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

18.2.3.	Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, като и проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

18.2.4.	Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис ”Предлагани ценови параметри”.

18.2.5. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис ”Предлагани ценови параметри”.

18.2.6.	Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на действията по т.18.2.3-18.2.5.

18.2.7.	Комисията разглежда документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

18.2.8.	Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по т.18.2.7 и изпраща протокола на всички кандидати или участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

18.2.9.	В срок до 5 (пет) работни дни от получаването на протокола по т.18.2.7 участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

18.2.10. Възможността по т.18.2.9 се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от кандидата или участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

18.2.11. Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.

18.2.12. След изтичането на срока по т.18.2.9. комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

18.2.13. При разглеждане на офертите, когато е необходимо, се допуска извършване на проверки по заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. От участниците може да се изиска да предоставят разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата. Проверката и разясненията не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на участниците.

18.2.14. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

18.2.15. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря. Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на офертите по другите показатели.  Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.2 от ППЗОП. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.

18.2.16. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

18.2.17. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако предложената най-ниска цена се предлага в две или повече оферти.

18.2.18. Комисията съставя протокол за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите. Действията на комисията се протоколират, като резултатите от работата й се отразяват в доклад.

18.2.19. Докладът по чл.103, ал.3 от ЗОП се представя на възложителя за утвърждаване. Към доклада се прилагат протоколите от работата на комисията.

18.3.	Приключване на процедурата. Процедурата по разглеждане, оценяване и класиране на офертите завършва с решение за:

18.3.1.	определяне на изпълнител;

18.3.2.	прекратяване на процедурата.

18.4.	Определяне на изпълнител на обществената поръчка.

18.4.1.	Възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са изпълнени следните условия:

–	не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл.54, ал.3 от ЗОП, и отговаря на критериите за подбор;

–	офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

18.5.	Прекратяване на процедурата. Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:

18.5.1.	не е подадена нито една оферта;

18.5.2.	всички оферти не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи;

18.5.3.	първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор;

18.5.4.	са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

18.5.5.	поради неизпълнение на някое от условията по чл.112, ал.1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка;

18.5.6.	всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

18.5.7.	отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

18.5.8.	са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

1.	е подадена само една оферта;

2.	има само една подходяща оферта;

3.	участникът, класиран на първо място:

а)	откаже да сключи договор;

б)	не изпълни някое от условията по чл.112, ал.1 от ЗОП, или

в)	не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Възложителят може да отмени влязлото в сила решение за определяне на изпълнител и да издаде решение за прекратяване на процедурата, когато преди сключването на договора възникне обстоятелство по чл.110, ал.1, т.4, 6 и 8 или ал.2, т.4 от ЗОП.

18.6.	Сключване на договор. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:

18.6.1.	Извърши съответната регистрация, представи документи или изпълни изискване съобразно чл.112, ал.1, т.4 от ЗОП, ако е приложимо. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено;

18.6.2.	изпълни задължението по чл.67, ал.6 от ЗОП;

18.6.3.	представи определената гаранция за изпълнение на договора.

Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:

18.6.4.	откаже да сключи договор;

18.6.5.	не изпълни някое от условията по чл.112, ал.1 от ЗОП, или

18.6.6.	не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

В тези случаи възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник за изпълнител.

Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл.116, ал.1 от ЗОП.

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител, когато определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник и няма заинтересовани кандидати.

Възложителят няма право да сключи договор с определения изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително изпълнение.

18.7.	Допълнителна информация, свързана с участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка:

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

18.7.1.	Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

–	Информационен телефон на НАП – 0700 18 700;

–	интернет адрес: http://www.nap.bg/

Национален осигурителен институт (НОИ)

–	Контактен център: 0700 14 802

–	Адрес: гр.София, 1303, бул.”Александър Стамболийски” № 62-64

–	Интернет адрес: www.noi.bg

18.7.2.	Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

–	Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;

–	Адрес: 1000 София, бул.”Мария Луиза” № 22, телефон 02/940 60 00

–	Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/

18.7.3.	Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

–	Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

XIX. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

19.1.	Всички действия на Възложителя към участниците са в писмен вид.

19.2.	Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя. Избраните средства за комуникация трябва да бъдат общодостъпни.

19.3.	Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се публикуват на интернет страницата на Възложителя, www.onkoplov.com в Раздел ”Профил на купувача”, връчват лично срещу подпис, изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път.

XX. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

20.Сключеният договор за обществена поръчка може да бъде изменян само когато:

1. промените са предвидени в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, включително клаузи за изменение на цената или опции; обхватът и естеството на възможните изменения или опции, както и условията, при които те могат да се използват, не трябва да води до промяна в предмета на поръчката;

2. поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнителни услуги, които не са включени в първоначалната обществена поръчка, ако смяната на изпълнителя:

а) е невъзможна поради икономически или технически причини, включително изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, и

б) би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и обслужването или дублиране на разходи на възложителя;

3. поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора;

4. се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител при някое от следните условия:

а) първоначалният изпълнител не е в състояние да продължи изпълнението на договора или рамковото споразумение и възможността за замяна е предвидена в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, касаещи възникването на конкретни условия;

б) налице е универсално или частично правоприемство в резултат от преобразуване на първоначалния изпълнител, чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне, или чрез промяна на правната му форма, включително в случаите, когато той е в ликвидация или в открито производство по несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните условия:

аа) за новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата и той отговаря на първоначално установените критерии за подбор;

бб) промяната на изпълнителя не води до други съществени изменения на договора за обществена поръчка и не цели заобикаляне на закона;

5. се налагат изменения, които не са съществени;

6. изменението се налага поради непредвидени обстоятелства и не променя цялостния характер на поръчката и са изпълнени едновременно следните условия:

а) стойността на изменението е до 10 на сто от стойността на първоначалния договор;

б) стойността на изменението независимо от условията по буква "а" не надхвърля съответната прагова стойност по чл.20, ал.1 ЗОП.

XXI. ДРУГИ УКАЗАНИЯ

21.1. Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящата документация, се прилага Законът за обществените поръчки, правилникът за прилагането му и приложимото законодателство на Република България.

21.2. При противоречие между настоящата документация с разпоредбите на Закона за обществените поръчки, правилника за прилагането му или законодателството на Република България се прилага съответния нормативен акт.

Образец № 1

Опис на представените документи по чл.47, ал.3 от ППЗОП,

съдържащи се в офертата на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

участник в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет:

”Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника в „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД”

| № | Описание на документа | Оригинал/ копие | Страници от . . . до . . . |
| --- | --- | --- | --- |

. . . . . . . . . . . . . . . . год.			. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

дата						име и фамилия, подпис на лицето и печат

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника, посочено в съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние  и/или упълномощени за това лица.

Образец № 2

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП. Позоваване на съответното обявление, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
OВEС S брой[], дата [], стр.[], 
Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище):  [……]

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.

| Идентифициране на възложителя | Отговор: |
| --- | --- |
| Име: | „КОЦ – Пловдив” ЕООД |
| За коя обществена поръчки се отнася? | Отговор: |
| Название или кратко описание на поръчката: | ”Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника в „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД” |
| Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо): | [ ] |

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор

А: Информация за икономическия оператор

| Идентификация: | Отговор: |
| --- | --- |
| - Име: | [ ] |
| Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо: Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо | [ ] [ ] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Лице или лица за контакт: Телефон: Ел. поща: Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо): | [……] [……] [……] [……] |
| Обща информация: | Отговор: |
| Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е? | [] Да [] Не |
| Само в случай че поръчката е запазена: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места? Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение? Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат. | [] Да [] Не […] [….] |
| Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)? | [] Да [] Не [] Не се прилага |
| Ако „да“: Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI. а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо: б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете: в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък: г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор? Ако „не“: В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случая САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка: д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | a) [……] б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] в) [……] г) [] Да [] Не д) [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Форма на участие: | Отговор: |
| Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП. |  |
| Ако „да“: а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...): б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка: в) когато е приложимо, посочете името на участващата група: | а): [……] б): [……] в): [……] |
| Обособени позиции | Отговор: |
| Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта: | [ ] |

Б: Информация за представителите на икономическия оператор

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

| Представителство, ако има такива: | Отговор: |
| --- | --- |
| Пълното име заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо: | [……]; [……] |
| Длъжност/Действащ в качеството си на: | [……] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Телефон: | [……] |
| Ел. поща: | [……] |
| Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...): | [……] |

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

| Използване на чужд капацитет: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу? | []Да []Не |

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III. 
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството. 
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

| Възлагане на подизпълнители: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката? | []Да []Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: [……] |

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.

Част III: Основания за изключване

А: Основания, свързани с наказателни присъди

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

- Участие в престъпна организация:

- Корупция:

- Измама:

- Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности:

- Изпиране на пари или финансиране на тероризъм

- Детски труд и други форми на трафик на хора

| Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата: | Отговор: |
| --- | --- |
| Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? | [] Да [] Не Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Ако „да“, моля посочете: а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея; б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; в) доколкото е пряко указано в присъдата: | a) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ] б) [……] в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [ ] Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [……] |

Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски

| Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски: | Отговор: |  |
| --- | --- | --- |
| Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване? | [] Да [] Не |  |
| Ако „не“, моля посочете: а) съответната страна или държава членка; б) размера на съответната сума; в) как е установено нарушението на задълженията: 1) чрез съдебно решение или административен акт: - Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е? - Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта. - В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен пряко в присъдата: 2) по друг начин? Моля, уточнете: г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби? | - Данъци | Социалноосигурителни вноски |
|  | a) [……] б) [……] в1) [] Да [] Не - [] Да [] Не - [……] - [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] | a) [……]б) [……] в1) [] Да [] Не - [] Да [] Не - [……] - [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] |
| Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |  |

В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.

| Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право? | [] Да [] Не |
|  | Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? [] Да [] Не Ако да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е: а) обявен в несъстоятелност, или б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или в) споразумение с кредиторите, или г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове, или д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или е) стопанската му дейност е прекратена? Ако „да“: - Моля представете подробности: - Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не - [……] - [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не, [……] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Може ли икономическият оператор да потвърди, че: а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор; б) не е укрил такава информация; в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането? | [] Да [] Не |

Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка

| Специфични национални основания за изключване | Отговор: |
| --- | --- |
| Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка? Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете: | […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [] Да [] Не […] |

Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздел илираздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че

: Общо указание за всички критерии за подбор

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел  от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:

| Спазване на всички изисквани критерии за подбор | Отговор: |
| --- | --- |
| Той отговаря на изискваните критерии за подбор: | [] Да [] Не |

А: Годност

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Годност | Отговор: |
| --- | --- |
| 1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2) При поръчки за услуги: Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Б: икономическо и финансово състояние

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Икономическо и финансово състояние | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва: и/или 1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва(): Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва: и/или 2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |
| 3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си: | [……] |
| 4) Що се отнася до финансовите съотношения, посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у — и стойността): […], [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на: Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че: Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

В: Технически и професионални способности

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Технически и професионални способности | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Само за обществените поръчки за строителство: През референтния период икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид: Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Строителни работи: [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги: През референтния период икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид: При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Описание; Суми; Дати; Получатели. |
| 2) Той може да използва следните технически лица или органи, особено тези, отговарящи за контрола на качеството: При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството: | [……] [……] |
| 3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва: | [……] |
| 4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка: | [……] |
| 5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение: Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството? | [] Да [] Не |
| 6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от: а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка) б) неговия ръководен състав: | a) [……] б) [……] |
| 7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда: | [……] |
| 8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на ръководния персонал през последните три години са, както следва: | Година, средна годишна численост на състава: [……],[……], [……],[……], [……],[……], Година, брой на ръководните кадри: [……],[……], [……],[……], [……],[……] |
| 9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора: | [……] |
| 10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител изпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката: | [……] |
| 11) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност. Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност. Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] [] Да [] Не [] Да[] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 12) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

| Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания. Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

| Намаляване на броя | Отговор: |
| --- | --- |
| Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин: В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи: Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат, моля, посочете за всички от тях: | [……] […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……]

Образец № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на свързаност  с друг участник

по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП

Подписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 47, ал. 4 от ЗОП), представляващ ……………….......…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), участник в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

”Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника в „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т.45 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.

Задължавам се, при промяна на горепосочените обстоятелства, писмено да уведомя възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.

. . . . . . . . . . . . . . . . год.			. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

дата						име и фамилия, подпис на лицето и печат

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------------–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника, посочено в съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние  и/или упълномощени за това лица

Образец № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП

Подписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 47, ал. 4 от ЗОП), представляващ ……………….......…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), участник в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

”Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника в „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД”

ДЕКЛАРИРАМ:

1.	Информацията, съдържаща се в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (посочват се конкретна част/части от техническото предложение) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от техническото ни предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни (вярното се подчертава).

2.	Не бихме желали информацията по т.1 да бъде разкривана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен в предвидените от закона случаи.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.

. . . . . . . . . . . . . . . . год.			. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

дата						име и фамилия, подпис на лицето и печат

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Съгласно чл.102, ал.1 от ЗОП участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка, съгласно чл.102, ал.2 от ЗОП.

__________________________________________________________________________________________________________________________

*Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника, посочено в съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние  и/или упълномощени за това лица.

Образец № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

от участник / подизпълнител

Долуподписаният/ата/ 										,

/собствено бащино фамилно име /

ЕГН 				, притежаващ/а лична карта № 					, издадена на 			от 						, с постоянен адрес: 												____

в качеството си на лице по чл.54, ал.2 и чл.55, ал.3 от ЗОП а именно:

/посочва се качеството на лицето - съдружник, неограничено отговорен съдружник, управител, член на СД или УС, пр./

в

/наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца/

регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ_________________________

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

1. Представляваното от мен дружество е /не е регистрирано в юрисдикция с

/ненужното се зачертава/

преференциален данъчен режим, а именно: ______________________________________.

2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в

/ненужното се зачертава/

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: __________________________.

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ______

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 			2017 г.							ДЕКЛАРАТОР: 		_________

гр.												/подпис/

В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 54, ал.2 и чл.55, ал.3  от ЗОП.

Чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване,Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици - физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Образец № 6

За Обособена позиция №1

От Техническата спецификация

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката

в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя

по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ППЗОП

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 47, ал. 4 от ЗОП), представляващ ……………….......…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), участник в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

”Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника в „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД”

за Обособена позиция №1: Абонаментно сервизно обслужване на Мултимодален линеен ускорител за фотонна и електронна терапия модел “Clinac iX”, система за  лъчепланиране на терапия модел „Eclipse” в едно с онкологична информационна система модел ARIA, производител  „Вариан Медикал Систем” – САЩ.

Ви представям настоящото техническо предложение  във връзка с обявената от Вас процедура.

1. Запознати сме с предмета на поръчката и условията, заложени в документацията за участие в процедурата и ги приемаме без възражения.

2.Декларирам, че съм съгласен с клаузите на приложения проект на договор по чл.39, ал.3, т.1, буква ”в“ от ППЗОП.

3.Декларирам, че срока на валидност на офертата по чл.39, ал.3, т.1, буква ”г“ от ППЗОП е ......................................................календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти от възложителя.

* Предлаганият от участника срок не може да бъде по-кратък от 120 календарни дни.                                                                                                                       4. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, по чл.39, ал.3, т.1, буква ”д“ от ППЗОП.

Абонаментното сервизно обслужване  вкючва:

1. Извършване на техническа проверка /диагностика и профилактика, чиято честота е посочена в документацията на обществената поръчка;

2. Отстраняване на повредите открити при техническите профилактики и проверки;

3. Текущи, основни и аварийни ремонти за отстраняване на възникнали повреди и аварии по заявка на възложителя;

4. Актуализация на софтуера и необходимите лицензии на ускорителя и планиращата система.

5. Ще извършваме доставка и подмяна на резервни части и консумативи без вакумни помпи за посочената апаратура с оригинални новопроизведени такива, а не с употребявани. Труда, стойността на резервните части и консумативите е включена в абонаментната такса. Ремонтите ще се извършват с всички необходими за това резервни оригинални (от производителя на медицинската техника), новопроизведени и неупотребявани части и консумативи.

6. За всяко посещение на сервизен специалист ще се съставя подробен протокол за извършената работа и сменените резервни части и консумативи в два екземпляра по един за всяка от страните – подписан и подпечатан от двете страни.

Всички дейности по предмета на обществената поръчка за обособена позиция № 1 ще се извършват на място при възложителя, с изключение на тези, които позволяват дистанционното им осъществяване.

Дейностите по Абонаментното сервизно обслужване ще извършваме по следния начин:

1. Необходимите профилактики на медицинската апаратура съгласно предписанията на производителя, при спазване на разпоредбите на нормативната уредба за работа с източници на йонизиращи лъчения;

2. Идентифициране на проблема при подадена заявка от възложителя за авария или ремонт, от получаване на заявката ………………….. (посочва се срок в часове, но не повече от 24 часа).

3. Отстраняване на възникнали повреди без необходимост от доставка на резервни части до…………………….(посочва се срок в часове, но не повече от 48 часа) от идентифициране на проблема.

4. Отстраняване на възникнали повреди при необходимост от доставка на резервна част…………………….(посочва се срок в дни, но не повече от 20 дни).

5.Заявката на Възложителя може да бъде направена на факс ………… или e-mail …………………..

6. Гаранционният срок на извършените от нас ремонти е …………… месеца (посочва се срок не по-къс от 3 месеца) от датата на протокола за извършения ремонт.

7.Гаранционният срок на вложените резервни части е …………… месеца (посочва се срок не по-къс от 6 месеца) от датата на протокола за извършения ремонт.

При необходимост или при нововъведения по медицинската техника и апаратура ще осигурим обучение на персонала и методична помощ;

Задължаваме се да извършваме договорените дейности за абонаментно сервизно обслужване, като доставяме и влагаме всички необходими резервни части и консумативи, без вакумни помпи, които са оригинални, новопроизведени и неупотребявани.

. . . . . . . . . . . . . . . . год.			. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

дата						име и фамилия, подпис на лицето и печат

Образец №7

За Обособени позиций №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35

от Техническата спецификация

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката

в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя

по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ППЗОП

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 47, ал. 4 от ЗОП), представляващ ……………….......…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), участник в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

”Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника в „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД”

Ви представям настоящото техническо предложение  във връзка с обявената от Вас процедура.

1. Запознати сме с предмета на поръчката и условията, заложени в документацията за участие в процедурата и ги приемаме без възражения.

2.Декларирам, че съм съгласен с клаузите на приложения проект на договор по чл.39, ал.3, т.1, буква ”в“ от ППЗОП.

3.Декларирам, че срока на валидност на офертата по чл.39, ал.3, т.1, буква ”г“ от ППЗОП е ......................................................календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти от възложителя.

* Предлаганият от участника срок не може да бъде по-кратък от 120 календарни дни.

4. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, по чл.39, ал.3, т.1, буква ”д“ от ППЗОП

Предлагам абонаментно сервизно обслужване по обособена позиция № ................................................................................................................. от техническата спецификация на Възложителя включващо:

1. Извършване на техническа проверка, калибрация, диагностика и профилактика, чиято минимална честота е посочена в документацията на обществената поръчка;

2. Отстраняване на повредите открити при техническите профилактики и проверки;

3.Ремонти за отстраняване на възникнали повреди и аварии след заявка на възложителя и доказана необходимост;

4. При доказана необходимост и желание на Възложителя ще извършваме доставка и подмяна на резервни части за конкретната медицинска техника и апаратура. Резервните части ще се заплащат допълнително извън абонаментната стойност – само при доказана необходимост от подмяна и след одобрение от възложителя.

Дейностите по Абонаментното сервизно обслужване ще извършваме по следния начин:

1. Необходимите профилактики на медицинската апаратура съгласно предписанията на производителя, при спазване на разпоредбите на нормативната уредба за работа с източници на йонизиращи лъчения за апаратурата, която представлява източник на йонизиращи лъчения;

2. Идентифициране на проблема при подадена заявка от възложителя за авария или ремонт, от получаване на заявката ………………….. (посочва се срок в часове, но не повече от 24 часа).

3.Отстраняване на възникнали повреди без необходимост от доставка на резервни части до…………………….(посочва се срок в часове, но не повече от 48 часа) от идентифициране на проблема.

4.Отстраняване на възникнали повреди при необходимост от доставка на резервна част…………………….(посочва се срок в дни, но не повече от 10 дни)

5.Заявката на Възложителя може да бъде направена на факс …………....... или e-mail ………………….......................................

6.Гаранционният срок на вложените резервни части е …………… месеца (посочва се срок не по-къс от 6 месеца) от датата на протокола за извършения ремонт.

7.Гаранционният срок на извършените от нас ремонти при доказана необходимост от подмяна на резервна част е  …………… месеца(посочва се срок не по-къс от 3 месеца) от датата на протокола за извършения ремонт.

При необходимост и желание на Възложителя доставка на необходимите новопроизведени, неупотребявани резервни части и консумативи ще извършваме само след заявка от Възложителя и след предствена оферта за стойността им.

При несъгласие на възложителя с предложената цена, същият има право сам да достави необходимите части и да ги предостави на изпълнителите.

- за ремонти, при които са използвани резервни части, ще бъде изготвян отчет, който се представя на Възложителя за заверка;

- ще приемем рекламации за явни и скрити недостатъци по време на абонаментния срок;

- в случай, че представлявания от мен участник бъде избран за изпълнител, ще изпълняваме поетите от нас задължения за целия договорен срок.

- задължаваме се при възлагане на обществената поръчка и при извършване на сервизните дейности да представяме всички нормативно установени документи;

- задължаваме се при извършване на абонаментното техническо обслужване и сервизните дейности, същите да бъдат извършвани по местонахождението на техниката.

-  при необходимост или при нововъведения по медицинската техника и апаратура ще осигурим обучение на персонала и методична помощ;

- Всички дейности по предмета на обществената поръчка ще се извършват на място при възложителя, а при необходимост, отстраняването на повреди ще се извършва в ремонтната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като транспортирането на техниката ще се извършва за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

. . . . . . . . . . . . . . . . год.			. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

дата						име и фамилия, подпис на лицето и печат

Приложение  № 2-1

Проект

Д О Г О В О Р

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

с предмет ”Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника в „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД”

Днес, ......................................в гр. Пловдив, между:

1. ”Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, ЕИК: 000463379, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул.”Васил Априлов” № 15а, представлявано от проф. д-р Марианна Янева, д.м.н. - управител, от една страна, наричана за краткост в договора  ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

2. ....................................................................................................., със седалище и адрес на управление............................................................................................................., тел........................факс…..............…..,вписано в ТР на АВ с ЕИК: ..........................................,ИД.№ по ЗДДС: ……………………………,представлявано от ......................................................................, от друга страна, наричано за краткост в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ,

въз основа на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки ……………,извършено с Решение № .......................... на Управителя на „КОЦ - Пловдив” ЕООД се сключи настоящия договор за обществена поръчка при следните условия:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу заплащане абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника в „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД” по Обособена позиция № 1:  Абонаментно сервизно обслужване на Мултимодален линеен ускорител за фотонна и електронна терапия модел “Clinac iX”, система за  лъчепланиране на терапия модел „Eclipse” в едно с онкологична информационна система модел ARIA, производител  „Вариан Медикал Систем” – САЩ, включващо:

1.1. Извършване на техническа проверка /диагностика и профилактика, чиято честота е посочена в Техническата спецификация – Приложение № 1 към документацията на обществената поръчка;

1.2. Отстраняване на повредите открити при техническите профилактики и проверки;

1.3. Текущи, основни и аварийни ремонти за отстраняване на възникнали повреди и аварии по заявка на възложителя;

1.4. Актуализация на софтуера и необходимите лицензии на ускорителя и планиращата система.

1.5. Изпълнителят на обществената поръчка извършва доставка и подмяна на резервни части и консумативи без вакумни помпи за посочената апаратура с оригинални новопроизведени такива, а не с употребявани. Труда, стойността на резервните части и консумативите е включена в абонаментната такса. Ремонтите се извършват от изпълнителя с всички необходими за това резервни оригинални (от производителя на медицинската техника), новопроизведени и неупотребявани части и консумативи.

1.6. При необходимост или при нововъведения по медицинската техника и апаратура изпълнителят следва да осигури обучение на персонала и методична помощ.

1.7. За всяко посещение на сервизен специалист се съставя подробен протокол за извършената работа и сменените резервни части и консумативи в два екземпляра по един за всяка от страните – подписан и подпечатан от двете страни.

2. Дейностите по абонаментното сервизно обслужване се извършват по следния начин и в следните срокове:

2.1. Необходимите профилактики на медицинската апаратура съгласно предписанията на производителя, при спазване на разпоредбите на нормативната уредба за работа с източници на йонизиращи лъчения;

2.2. Идентифициране на проблема при подадена заявка от възложителя за авария или ремонт до .................. часа от получаване на заявката.

2.3. Отстраняване на възникнали повреди без необходимост от доставка на резервни части до ……………………. часа от идентифициране на проблема.

2.4. Отстраняване на възникнали повреди при необходимост от доставка на резервна част до ……………………. дни от идентифициране на проблема.

2.5. Гаранционният срок на извършените ремонти е …………… месеца от датата на протокола за извършения ремонт / профилактика.

2.6.Гаранционният срок на вложените резервни части е …………… месеца от датата на протокола за извършения ремонт / профилактика.

3. Заявката на Възложителя може да бъде направена на факс ………… или e-mail ………………….. на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4. Извършването на всички дейности по сервизното обслужване се осъществява с транспорт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, разходите за който са включени в абонаментната цена.

5. Ремонтът се извършва на място в „КОЦ – Пловдив” ЕООД и само в изключителни случаи медицинската техника/ апаратура се пренася в сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като за това се съставя протокол. В случай, че се наложи отстраняване на повреда извън лечебното заведение, разходите за транспорт са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и същите са включени в абонаментната цена.

6. Ремонтът на медицинската техника се извършва само с новопроизведени, неупотребявани, оригинални резервни части и консумативи (от производителя на тази медицинска техника/ апаратура).

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА

1.Настоящият договор е със срок на действие от ..............г. до .........г.

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

- За добросъвестно и професионално изпълнение на предмета на договора по т.І ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща месечна цена  в размер на …………. лв. без ДДС. Цената е определена при условията на извършване на услугата с включени всички разходи.

2. Извършените сервизни обслужвания и ремонти се доказват, отчитат и разплащат с фактура – оригинал, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Фактурата се издава веднъж месечно до 5-то число на месеца, следващ месеца за който се отнася абонаментното обслужване. Тя се придружава с подробен двустранен протокол за извършената работа и сменените резервни части и консумативи.

3.След изпълнение на задълженията по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща дължимите суми в срок до 30 календарни дни от представянето на фактура, подписана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по посочената в нея банкова сметка.

ІV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  гаранция за добро изпълнение на договора в размер на ..............лв.,  представляваща 1 % от стойността му без ДДС, под формата на парична сума, платима по банкова сметка на ”КОЦ-Пловдив” ЕООД;  оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на Възложителя, със срок на валидност поне 30 (тридесет) дни по–дълъг от крайния срок за изпълнение на договора за обществена поръчка; застраховка (застрахователна полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност поне 30 (тридесет) дни по–дълъг от крайния срок за изпълнение на договора за обществена поръчка.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи тази гаранцията и да се разпореди с нея, като се удовлетвори от пълния й размер при неизпълнение на което и да е от задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, произтичащи от договора и/или относимата към него нормативна уредба. Ако това е недостатъчно за възмездяването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предявява иск за разликата над този размер.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  освобождава гаранцията в срок да 30 дни след изтичане срока на договора,  въз основа на писмено искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това освобождаване.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

- В случай на добро изпълнение на предмета на договора по т.І ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има права да получи уговореното възнаграждение в размера, сроковете и при условията, предвидени в настоящия договор.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да идентифицира появилите се повреди в медицинската техника в срок до ……… часа след уведомяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3. Изпълнителят е длъжен в срок до ……… часа от получаване на заявката да го отстрани. При невъзможност за отстраняване на проблема в посоченият срок, поради настъпили форсмажорни обстоятелства, срокът може да бъде удължен до 48 часа.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да вземе необходимите мерки за своевременно отстраняване на допуснати грешки и пропуски по отношение качеството на извършваните дейности, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е отправил устна или писмена забележка.

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издаде фактура – оригинал за извършената работа.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури сервизна документация на обслужваната техника, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не разполага с такава.

Гаранционният срок на извършените ремонти е …………… месеци.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите резервни части и консумативи, които са включени в месечната абонаментна такса. Те следва да са оригинални (от производителя на медицинска техника), новопроизведени и неупотребявани.

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява гаранционен срок за вложените резервни части при извършен ремонт, броим от пускане в експлоатация на отремонтираната медицинска техника. Той е посочен от производителя им и се удостоверява със сертификат.

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да достави и монтира нова резервна част за своя сметка, при възникване на дефект в рамките на гаранционния срок.

10.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да дава указания за правилно използване на медицинската техника.

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури специални измервателни инструменти и контролни съоръжения, необходими за проверка правилното функциониране на медицинската техника.

12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури аварийна група за обслужване в почивни и празнични дни, както и в извън работно време.

13.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при необходимост или при нововъведения в медицинската техника да осигури обучение на персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и методична помощ за работа с тях.

VІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не отстрани два пъти и повече в договорения срок възникнала повреда.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, при забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за отстраняване на повреда повече от 10 работни дни.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, ако се установи повреда в апаратурата, настъпила в резултат от некачествено изпълнение на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи ремонта на трето лице, изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато последният не е в състояние да изпълни точно задълженията си по осъществяване на ремонтна дейност в посочените срокове.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упълномощи свой служител, който да присъства при извършване на профилактика и технически прегледи на медицинската апаратура.

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение в размера, сроковете и при условията, предвидени в договора.

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава незабавно да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  при констатиране на повреда в медицинската техника, налагаща извършването на ремонт, да нареди незабавно преустановяване на работата с нея, както и да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в най-кратък срок на факс ………….. или по e-mail ……………….

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да допуска до апаратурата само квалифициран персонал, който е обучен да работи с нея.

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да спазва инструкциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за правилна експлоатация на медицинската техника.

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури нормални условия за работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като почистена медицинска техника, добро осветление, ел. захранване.

11.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договора за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

VІІ. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

- Приемането на извършената работа по т.I се извършва от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.

- Извършването и приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с подписване от тези лица на двустранен протокол за извършената работа и сменените резервни части/консумативи или на друг еквивалентен документ.

- Когато  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

VІІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТ

1. При изтичане срока на договора.

2. По взаимно съгласие, изразено в писмена форма.

3. При развалянето му по реда на чл.87 ЗЗД.

4. При спиране от експлоатация на медицинска техника/ апаратура.

5. При забавяне на плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размера по чл.86 ЗЗД върху дължимата сума, но не повече от 3 % /три на сто/ от тази сума.

6. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани два пъти и повече в договорения срок настъпила повреда, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 3 %  /три на сто/ от стойността на договора.

7. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за отстраняване на повреда, без необходимост от доставка на резервни части, с повече от 48 часа или при необходимост от доставка на резервни части с повече от 10 работни дни, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5%  /нула цяло и пет на сто/ от стойността на договора, за всеки ден забава, но не повече от 5 % /пет на сто/ от стойността на договора.

8. При отказ /писмен или мълчалив/ за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 3%  /три на сто/ от стойността на договора.

9. При повреда в апаратура, настъпила в резултат от некачествено изпълнение на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи пълните разходи за отстраняване на причинената вреда, както и неустойка в размер на 3%  /три на сто/ от стойността на договора.

10. При възникване на задължение за неустойка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща дължимото възнаграждение след като прихване стойността на неустойката.

11. Плащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на договорената неустойка.

12. Страните по договора се освобождават от отговорност за неизпълнение на договорните им задължения за времето на действие на непреодолима сила/ форсмажорни обстоятелства/. Срокът на изпълнение на договорните задължения се увеличава съразмерно с времетраенето на форсмажора.

13. Ако непреодолимата сила продължи прекалено дълго, в резултат, на което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора едностранно с 10-дневно писмено предизвестие. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи съответната част от месечната цена, съразмерно с изпълнената част от предмета на договора.

IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Възникналите спорове между страните се уреждат чрез взаимни преговори между тях. При непостигане на споразумение, те решават спора по съдебен ред.

2. За всички неуредени  в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Неразделна част от настоящия договор са Техническото и Ценовото предложение на изпълнителя.

Договорът се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛ:				                                   за ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“КОЦ - ПЛОВДИВ” ЕООД

Управител:

/д-р Марианна Янева, д.м.н. /

Гл. счетоводител:	. . . . . . . . . . . . . . . . . .

/Красимир Тодоров/

Юрисконсулт:	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/Ива Панайотова/

Приложение  № 2-2

Проект

Д О Г О В О Р

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

с предмет ”Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника в „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД”

Днес, ......................................в гр. Пловдив, между:

1. ”Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, ЕИК: 000463379, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул.”Васил Априлов” № 15а, представлявано от проф. д-р Марианна Янева, д.м.н. - управител, от една страна, наричана за краткост в договора  ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

2. ....................................................................................................., със седалище и адрес на управление.............................................................................................................,

тел.:....................факс…………..,вписано в ТР на АВ с ЕИК: ..........................................,ИД.№ по ЗДДС: ……………………………,представлявано от ......................................................................, от друга страна, наричано за краткост в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ,

въз основа на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в регистъра на обществените поръчки ……………,извършено с Решение № .......................... на Управителя на „КОЦ - Пловдив” ЕООД се сключи настоящия договор за обществена поръчка при следните условия:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу заплащане абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника в „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД” по Обособена позиция № .....: ......................................................................................................................................................................................,

включващо:

1.1. Извършване на техническа проверка, калибрация, диагностика и профилактика, чиято минимална честота е посочена в Техническата спецификация – Приложение № 1 към документацията на обществената поръчка;

1.2. Отстраняване на повредите открити при техническите профилактики и проверки;

1.3. Ремонти за отстраняване на възникнали повреди и аварии след заявка на възложителя и доказана необходимост;

1.4. При необходимост изпълнителят на обществената поръчка извършва доставка и подмяна на резервни части за конкретната медицинска техника и апаратура. Резервните части ще се заплащат допълнително извън абонаментната стойност – само при доказана необходимост от подмяна и след одобрение от възложителя.

1.5. При необходимост или при нововъведения по медицинската техника и апаратура изпълнителят следва да осигури обучение на персонала и методична помощ.

2. Дейностите по абонаментното сервизно обслужване се извършват по следния начин и в следните срокове:

2.1. Необходимите технически проверки, калибрация, диагностика и профилактика на медицинската апаратура съгласно предписанията на производителя, при спазване на разпоредбите на нормативната уредба за работа с източници на йонизиращи лъчения;

2.2. Идентифициране на проблема при подадена заявка от възложителя за авария или ремонт до  ............. часа от получаване на заявката.

3. Отстраняване на възникнали повреди без необходимост от доставка на резервни части до ……………………. часа от идентифициране на проблема.

4. Отстраняване на възникнали повреди при необходимост от доставка на резервна част до ……………………. дни от идентифициране на проблема и одобряване от страна на възложителя на офертата за стойността на резервната част       п.

5. Гаранционният срок на извършените ремонти е …………… месеца от датата на протокола за извършения ремонт / профилактика.

7.Гаранционният срок на вложените резервни части е …………… месеца от датата на протокола за извършения ремонт / профилактика.

3. Заявката на Възложителя може да бъде направена на факс ………… или e-mail ………………….. на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4. Извършването на всички дейности по сервизното обслужване се осъществява с транспорт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, разходите за който са включени в абонаментната цена.

5. Ремонтът се извършва на място в „КОЦ – Пловдив” ЕООД и само в изключителни случаи медицинската техника/ апаратура се пренася в сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като за това се съставя протокол. В случай, че се наложи отстраняване на повреда извън лечебното заведение, разходите за транспорт са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и същите са включени в абонаментната цена.

6. Ремонтът на медицинската техника се извършва само с новопроизведени, неупотребявани, оригинални резервни части и консумативи (от производителя на тази медицинска техника/ апаратура).

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА

1.Настоящият договор е със срок на действие от ..............г. до .........г.

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

- За добросъвестно и професионално изпълнение на предмета на договора по т.І ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща месечна цена  в размер на …………. лв. без ДДС. Цената е определена при условията на извършване на услугата с включени всички разходи, без стойността на резервните части, които се заплащат допълнително на база одобрена оферта.

2. Извършените сервизни обслужвания и ремонти се доказват, отчитат и разплащат с фактура – оригинал, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Фактурата се издава веднъж месечно до 5-то число на месеца, следващ месеца за който се отнася абонаментното обслужване. Тя се придружава с подробен двустранен протокол за извършената работа и сменените резервни части и консумативи.

3.След изпълнение на задълженията по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща дължимите суми в срок до 30 календарни дни от представянето на фактура, подписана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по посочената в нея банкова сметка.

ІV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  гаранция за добро изпълнение на договора в размер на ..............лв.,  представляваща 1 % от стойността му без ДДС, под формата на парична сума, платима по банкова сметка на ”КОЦ-Пловдив” ЕООД;  оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на Възложителя, със срок на валидност поне 30 (тридесет) дни по–дълъг от крайния срок за изпълнение на договора за обществена поръчка; застраховка (застрахователна полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност поне 30 (тридесет) дни по–дълъг от крайния срок за изпълнение на договора за обществена поръчка.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи тази гаранцията и да се разпореди с нея, като се удовлетвори от пълния й размер при неизпълнение на което и да е от задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, произтичащи от договора и/или относимата към него нормативна уредба. Ако това е недостатъчно за възмездяването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предявява иск за разликата над този размер.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  освобождава гаранцията в срок да 30 дни след изтичане срока на договора,  въз основа на писмено искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да дължи лихва или обезщетение за времето до това освобождаване.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

- В случай на добро изпълнение на предмета на договора по т.І ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има права да получи уговореното възнаграждение в размера, сроковете и при условията, предвидени в настоящия договор.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да идентифицира появилите се повреди в медицинската техника в срок до ……… часа след уведомяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3. Изпълнителят е длъжен в срок до ……… часа от получаване на заявката да го отстрани. При невъзможност за отстраняване на проблема в посоченият срок, поради настъпили форсмажорни обстоятелства, срокът може да бъде удължен до 48 часа.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да вземе необходимите мерки за своевременно отстраняване на допуснати грешки и пропуски по отношение качеството на извършваните дейности, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е отправил устна или писмена забележка.

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издаде фактура – оригинал за извършената работа.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури сервизна документация на обслужваната техника, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не разполага с такава.

Гаранционният срок на извършените ремонти е …………… месеци.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, при необходимост и желание на Възложителя да достави необходимите за апаратурата резервни части. Доставката се извършва само след заявка от Възложителя и след одобряване на представената  оферта за стойността им. Доставените резервни части следва да са оригинални (от производителя на медицинска техника), новопроизведени и неупотребявани.

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, при несъгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с представената оферта по предходната точка за стойността на резервните части, да извършва ремонтите за отстраняване на възникнали повреди и аварии, като използва резервни части, доставени от Възложителя,

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява гаранционен срок за вложените резервни части при извършен ремонт, броим от пускане в експлоатация на отремонтираната медицинска техника. Той е посочен от производителя им и се удостоверява със сертификат.

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да достави и монтира нова резервна част за своя сметка, при възникване на дефект в рамките на гаранционния срок.

11.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да дава указания за правилно използване на медицинската техника.

12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури специални измервателни инструменти и контролни съоръжения, необходими за проверка правилното функциониране на медицинската техника.

13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури аварийна група за обслужване в почивни и празнични дни, както и в извън работно време.

14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при необходимост или при нововъведения в медицинската техника да осигури обучение на персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и методична помощ за работа с тях.

VІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не отстрани два пъти и повече в договорения срок възникнала повреда.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, при забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за отстраняване на повреда повече от 10 работни дни.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без предизвестие, ако се установи повреда в апаратурата, настъпила в резултат от некачествено изпълнение на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи ремонта на трето лице, изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато последният не е в състояние да изпълни точно задълженията си по осъществяване на ремонтна дейност в посочените срокове.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упълномощи свой служител, който да присъства при извършване на профилактика и технически прегледи на медицинската апаратура.

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право сам да доставя резервни части, необходими за извършва ремонтите за отстраняване на възникнали повреди и аварии.

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение в размера, сроковете и при условията, предвидени в договора.

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава незабавно да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  при констатиране на повреда в медицинската техника, налагаща извършването на ремонт, да нареди незабавно преустановяване на работата с нея, както и да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в най-кратък срок на факс ………….. или по e-mail ……………….

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да допуска до апаратурата само квалифициран персонал, който е обучен да работи с нея.

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да спазва инструкциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за правилна експлоатация на медицинската техника.

11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури нормални условия за работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като почистена медицинска техника, добро осветление, ел. захранване.

12.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договора за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

VІІ. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

- Приемането на извършената работа по т.I се извършва от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.

- Извършването и приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с подписване от тези лица на двустранен протокол за извършената работа и сменените резервни части/консумативи или на друг еквивалентен документ.

- Когато  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

VІІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТ

1. При изтичане срока на договора.

2. По взаимно съгласие, изразено в писмена форма.

3. При развалянето му по реда на чл.87 ЗЗД.

4. При спиране от експлоатация на медицинска техника/ апаратура.

5. При забавяне на плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размера по чл.86 ЗЗД върху дължимата сума, но не повече от 3 % /три на сто/ от тази сума.

6. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани два пъти и повече в договорения срок настъпила повреда, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 3 %  /три на сто/ от стойността на договора.

7. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за отстраняване на повреда, без необходимост от доставка на резервни части, с повече от 48 часа или при необходимост от доставка на резервни части с повече от 10 работни дни, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5%  /нула цяло и пет на сто/ от стойността на договора, за всеки ден забава, но не повече от 5 % /пет на сто/ от стойността на договора.

8. При отказ /писмен или мълчалив/ за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 3%  /три на сто/ от стойността на договора.

9. При повреда в апаратура, настъпила в резултат от некачествено изпълнение на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи пълните разходи за отстраняване на причинената вреда, както и неустойка в размер на 3%  /три на сто/ от стойността на договора.

10. При възникване на задължение за неустойка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща дължимото възнаграждение след като прихване стойността на неустойката.

11. Плащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на договорената неустойка.

12. Страните по договора се освобождават от отговорност за неизпълнение на договорните им задължения за времето на действие на непреодолима сила/ форсмажорни обстоятелства/. Срокът на изпълнение на договорните задължения се увеличава съразмерно с времетраенето на форсмажора.

13. Ако непреодолимата сила продължи прекалено дълго, в резултат, на което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора едностранно с 10-дневно писмено предизвестие. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи съответната част от месечната цена, съразмерно с изпълнената част от предмета на договора.

IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Възникналите спорове между страните се уреждат чрез взаимни преговори между тях. При непостигане на споразумение, те решават спора по съдебен ред.

2. За всички неуредени  в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Неразделна част от настоящия договор са Техническото и Ценовото предложение на изпълнителя.

Договорът се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛ:				                                   за ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“КОЦ - ПЛОВДИВ” ЕООД

Управител:

/д-р Марианна Янева, д.м.н. /

Гл. счетоводител:	. . . . . . . . . . . . . . . . . .

/Красимир Тодоров/

Юрисконсулт:	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/Ива Панайотова/

Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни

За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.

Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.

Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление

Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление

Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели. 
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.

Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.

Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:

Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС

Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.

Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Например съотношението между активите и пасивите.

Например съотношението между активите и пасивите.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.

С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.

В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС